Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa

w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a

za rok 2015

| Rodzaj paliwa | Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła | Wartość opałowa | Zawartość popiołu | Zawartość siarki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | 17 213 Mg | 22 915 kJ/kg | 14,11 % | 0,50% |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 1 549 351 m3 | 36 120 kJ/m3 | - | 11,692 mg/m3 |
| Olej opałowy lekki EKOTERM | 0 m3 |  |  |  |

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego

w 2015 roku

| Rodzaj zanieczyszczenia powietrza | Ładunek [Mg] |
| --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 146,535 |
| Dwutlenek azotu | 52,615 |
| Tlenek węgla | 18,754 |
| Benzo(α)piren | 0,007 |
| Dwutlenek węgla | 37 826,728 |
| Pył | 5,196 |

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej NEC-Nysa Sp. z o.o.

za rok 2015

| Wskaźnik emisji CO2 odniesiony do | Wartość [Mg/TJ] |
| --- | --- |
| energii chemicznej w paliwie | 83,986 |
| produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą | 105,028 |
| sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym | 130,891 |

| Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej | 1,599 |
| --- | --- |

# Footnotes

Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty  audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012.962)