ANEKS NR 1

z dnia  23-02-2009 r. do „Planu wprowadzania ograniczeń w dostawach ciepła dla odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej Nyskiej Energetyki cieplnej – Nysa Sp. z o.o.   48-300 Nysa , ul. Jagiellońska 10a”

W rozdziale IV wprowadza się następującą treść :

„Dla wszystkich  obiektów dla, których przewidziane są  ograniczenia w dostawie ciepła będziemy stosować  indywidualne zmniejszenia natężenia przepływu obliczeniowego dla danego odbiorcy przy temperaturach otoczenia niższych od 0 º C ( przy równoczesnym wstrzymaniu dostawy c.w.u. ). Przy temperaturach wyższych od 0 º C nastąpi wstrzymanie dostawy ciepła zarówno na cele c.o. jak  i  c.w.u.

W załączeniu tabela regulacyjna ( wykres ) według, której będą stosowane ograniczenia ilościowe nośnika ciepła dla wszystkich odbiorców ujętych w wykazie”.

TABELA REGULACYJNA OGRANICZEŃ

| Temperatura otoczenia t ot [º C ] | Dostawa energii - E ogr natężenie przepływu nośnika ciepła [ % ] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 12 | 0 | Przerwa w dostawie |
| 11 | 0 |  |
| 10 | 0 |  |
| 9 | 0 |  |
| 8 | 0 |  |
| 7 | 0 |  |
| 6 | 0 |  |
| 5 | 0 |  |
| 4 | 0 |  |
| 3 | 0 |  |
| 2 | 0 |  |
| 1 | 0 |  |
| 0 | 25 | Dostawa 25% energii |
| -1 | 27 |  |
| -2 | 32 |  |
| -3 | 35 |  |
| -4 | 38 |  |
| -5 | 40 |  |
| -6 | 42 |  |
| -7 | 44 |  |
| -8 | 46 |  |
| -9 | 48 |  |
| -10 | 50 |  |
| -11 | 52 |  |
| -12 | 53 |  |
| -13 | 55 |  |
| -14 | 56 |  |
| -15 | 57 |  |
| -16 | 58 |  |
| -17 | 60 |  |
| -18 | 60 |  |
| -19 | 61 |  |
| -20 | 63 |  |

Verte ( patrz wykres )