Pytania i odpowiedzi

dot. Przetargu nr 1/PZP/2008

Nysa, dn. 15.04.2008 r.

1. Pytanie:

„Część III SIWZ – Program funkcjonalno- użytkowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zaprojektowanie ekranów części ciśnieniowej kotła typu

WR 25 z rur Ø44,5x4,5

Uzasadnienie: kocioł wykonany z ekranów o średnicach rur jw. Spełnia wymagania

techniczne i eksploatacyjne zawarte w specyfikacji.

Tym samym nie widzimy uzasadnienia dla ograniczenia stosowanych rur na ekrany kotła.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy  zgody na zaprojektowanie i zastosowanie do wykonania ekranów części

ciśnieniowej kotła typu WR 25 innych rur niż zapisano w SIWZ do w/w przetargu.