**Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty**

 ......................................................

 (miejscowość i data )

|  |  |
| --- | --- |
| .......................................................... Nazwa Wykonawcy  | Adres ....................................................................... ……................................................................. telefon ............................... faks ...............................  **E-mail** ......................................................................(na który zamawiający ma przesłać korespondencjezgodnie z punktem 7 SIWZ) |
| .......................................................... Nazwa Wykonawcy  | Adres ....................................................................... ……................................................................. telefon ............................... faks ............................... **E-mail** .......................................................................(na który zamawiający ma przesłać korespondencjezgodnie z punktem 7 SIWZ) |
| **Pełnomocnik**(dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia) |  |

# OFERTA

# w przetargu nieograniczonym

 Zamawiający : **Gmina Nysa**

 **Urząd Miejski w Nysie**

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie zamówienia pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż wyposażenia kuchni**

Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy **cenę brutto :** .......................................................... **zł**

słownie............................................................................................................................ złotych.

w tym podatek VAT ................ % tj. .............................................. zł,

w rozbiciu na ceny jednostkowe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **wymiar** | **szt.** | **Cena netto** | **Wartość Netto** |
|   |  |  |   |   |   |
| 1. | Stół zaladowczy ze zlewem i półką do zmywarki kapturowej, rant z tyłu wykonanie ze stali ferrytycznej 455, bateria stojąca ze spryskiwaczem | 2000x750x850 | 1 |   |   |
| 2. | Zmywarka kapturowa pobór mocy 6,8kW/400V,sterowanie elektromechaniczne, dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego,czas cyklu 120/180sek, maksymalna wysokość wsadu 320mm | 690x794x1500 | 1 |   |   |
| 3. | Stół z półką i blokiem 3 szuflad, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, prowadnice szuflad wykonanie z stali ocynkowanej, umożliwiające pełen wysuw szuflady, uchwyt szuflady wykonany z tworzywa ABS | 1400x550x850 | 1 |   |   |
| 4. | Stół z półką rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej | 1300x550x850 | 1 |  |   |
| 5. | Umywalka wykonana ze stali ferrytycznej 455 | 400x295 | 1 |   |   |
| 6. | Szafa przelotowa, nogi wykonane z profili kwadratowych, półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi oraz matalowymi profilami typu Omega | 900x600x1800 | 1 |   |   |
| 7. | Regał 4-półkowy chromowany,mocowanie półek z regulowaną wysokością,  | 910x610x1800 | 1 |   |   |
| 8. | Stół z basenem, wykonany ze stali ferrytycznej 455 otwór pod baterię, bateria ze spryskiewczem | ` | 1 |   |   |
| 9. | Stół przyścienny z półką,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej | 1150x600x850 | 1 |   |   |
| 10. | Szafka wisząca drzwi suwane, wykonane ze stali ferrytycznej 455  | 1150x300x600 | 1 |   |   |
| 11. | Szafa chłodnicza 350l, obudowa ze stali nierdzewnej pojemność 361 litrów,wymuszony obieg powietrza, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,wbudowany zamek na klucz | 600x600x1800 | 1 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Szafka wisząca drzwi suwane, wykonane ze stali ferrytycznej 455  | 1400x600x850 | 1 |   |   |
| 13. | Stół przyścienny z półką,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej | 1400x600x850 | 1 |   |   |
| 14. | Stół z 2 zlewami i półką,otwór na baterie wykonanie ze stali ferrytycznej 455 | 1000x600x850 | 1 |   |   |
| 15. | Stół z półką i blokiem 3 szuflad, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, prowadnice szuflad wykonanie z stali ocynkowanej, umożliwiające pełen wysuw szuflady, uchwyt szuflady wykonany z tworzywa ABS | 1000x600x850 | 1 |   |   |
| 16. | Stół przyścienny z półką,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej | 2000x600x850 | 1 |   |   |
| 17. | Stół przyścienny z półką,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej | 1200x600x850 | 1 |   |   |
| 18. | Stół przyścienny ze zlewem i półką, wykonanie ze stali ferrytycznej 455 | 1200x600x850 | 1 |   |   |
| 19. | Umywalka, wykonanie ze stali ferrytycznej 455 | 400x400x250 | 2 |   |   |
| 20. | Stół centralny z półką, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej | 1900x700x850 | 2 |   |   |
| 21. | Taboret gazowy podwójny, moc palników 2x9kW, palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, żeliwne ruszty  | 1150x580x380 | 1 |   |   |
| 22. | Okap przyścienny, wyposażony w szczelinowe łapacze tłuszczu, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, wykonanie ze stali ferrytycznej 455 | 1950x900x450 | 1 |   |   |
| 23. | Patelnia elektryczna, powierzchnia robocza 0,27m2, ręczny przechył misy, pojemność 40 l. Pobór mocy 6,3kW, zasilanie 400V | 786x700x850 | 1 |   |   |
| 24. | Kuchnia gazowa 6-palnikowa,palnik 3,5kW,2x5kW+2x7kW,9kW, zawór gazowy wyposażony w zabezpieczenie przeciwwypływowe, żeliwne ruszty, | 1200x700x850 | 1 |   |   |
| 25. | Element neutralny wykonany ze stali ferrytycznej 455 | 800x700x850 | 1 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Piec konwekcyjno-parowy 10xGN1/1 ze zmiękczaczem i podstawą, Pobór mocy 14kW/400V, Zakres temperatur 30÷260⁰C, możliwość zapisania 256 programów,sonda do pomiaru temperatury wewnątrz produktu, 4 programy mycia, podstawa wykonanie stal nierdzewna, zmiękczacz wody regeneracja w cyklach czasowych  | 750x773x1040 | 1 |   |   |
| 27. | Okap przyścienny, wyposażony w szczelinowe łapacze tłuszczu, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, wykonanie ze stali ferrytycznej 455 | 2800x900x450 | 1 |   |   |
| 28. | Stół przyścienny z półką,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej | 1200x600x850 | 1 |   |   |
| 29. | Stół z 2 zlewami i półką, otwór na baterie wykonanie ze stali ferrytycznej 455 | 1000x600x850 | 1 |   |   |
| 30. | Stół przyścienny z półką,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, wykonanie stal ferrytyczna 455 | 1000x600x850 | 1 |   |   |
| 31. | Półka wisząca podwójna, wykonanie ze stali ferrytycznej 455 | 1000x300x400 | 3 |   |   |
| 32. | Stół przyścienny z półką,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, wykonanie stal ferrytyczna 455 | 1000x600x850 | 1 |   |   |
| 33. | Szafa chłodnicza 700l, obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wymuszony obieg powietrza, samodomykające się drzwi, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, zakres temperatur -2÷8⁰C | 740x830x2000 | 2 |   |   |
| 34. | Szafa mroźnicza 700l, obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wymuszony obieg powietrza, samodomykające się drzwi, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, zakres temperatur -10÷-20⁰C | 740x830x2000 | 1 |   |   |
| 35. | Regał 4-półkowy chromowany,mocowanie półek z regulowaną wysokością,  | 1820x610x1800 | 1 |   |   |
| 36. | Regał 4-półkowy chromowany,mocowanie półek z regulowaną wysokością,  | 1220x610x1800 | 1 |   |   |
| 37. | Stół przyścienny ze zlewem , otworem na baterie i miejscem na lodówkę wykonanie ze stali ferrytycznej 455 | 1380x600x850 | 1 |   |   |
| 38. | Chłodziarka na jajka wykonanie białe |   | 1 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Naświetlacz na jajka, czas naświetlania 150sek. kratka ze stali nierdzewnej | 360x530x245 | 1 |   |   |
| 40. | Stół z 2 półkami,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej | 1600x600x850 | 1 |   |   |
| 41. | Zlew gospodarczy, wykonanie ze stali ferrytycznej 455 |   | 1 |   |   |
| 42. | Regał 4-półkowy chromowany,mocowanie półek z regulowaną wysokością,  | 610x455x1800 | 1 |   |   |
| 43. | Wózek kelnerski 2-półkowy |   | 2 |   |   |
| 44. | Taca 460x360 |   | 10 |   |   |
| 45. | Dzbanek 1,7l |   | 15 |   |   |
| 46. | Komplet noży kuchennych |   | 1 |   |   |
| 47. | Garnek 50l |   | 2 |   |   |
| 48. | Garnek 36l |   | 2 |   |   |
| 49. | Garnek 25l |   | 3 |   |   |
| 50. | Garnek średni 16l |   | 2 |   |   |
| 51. | Garnek wysoki 9l |   | 1 |   |   |
| 52. | Rondel 3,3l |   | 2 |   |   |
| 53. | Rondel 5l |   | 1 |   |   |
| 54. | Rondel 8l |   | 1 |   |   |
| 55. | Patelnia z powłoką nieprzywierającą śr.280mm |   | 3 |   |   |
| 56. | Patelnia z powłoką nieprzywierającą śr.280mm |   | 2 |   |   |
| 57. | Wanna przecedzakowa |   | 1 |   |   |
| 58. | Komplet misek do kuchni (6 szt.) |   | 1 |   |   |
| 59. | Wiadro z pierścieniem 10l |   | 3 |   |   |
| 60. | Przybory kuchenne monoblok (łyżka cedzakowa, chochle, widelec do przewracania, łyżka perforowana, ubijak do ziemniaków, łopatka do przewracania, rózga, szczypce, gałkownica itp..) |   | 1 |   |   |
| 61. | komplet desek ze stojakiem |   | 1 |   |   |
| 62. | Dzbanek miarka  |   | 1 |   |   |
| 63. | Tarka sześciokątna |   | 1 |   |   |
| 64. | komplet pojemników GN do pieca GN1/1-65 – 5 szt. GN 1/1-100 Perf – 4 szt. GN 1/1-100 2 szt. |   | 1 |   |   |
| 65. | Szatkownica asynchroniczny silnik metalowa komora robocza i pokrywa, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnika z kompletem tarcz /plastry 2mm,wiórki 2mm, kostka 10x10 tarcza parmezan, słupki 2x6/  |   | 1 |   |   |
| 66. | Maszynka do mielenia mięsa do 160kg/h podstawa z anodowanego aluminium oraz z stali nierdzewnej, zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie, antypoślizgowe nóżki. |   | 1 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | Sokowirówka, kosz ze stali nierdzewnej, tacka zbierająca krople, otwór wsadowy o średnicy 79mm |   | 1 |   |   |
| 68. | Obieraczka do ziemniaków wsad 6 kg, pokrywa z poliwęglanu z wyłącznikiem bezpieczeństwa, czasomierz, separator obierzyn |   | 1 |   |   |
| 69 | Waga kalkulacyjna |   | 1 |   |   |
| 70 | Waga magazynowa |   | 1 |   |   |
| 71 | Deska do mięsa | 400x400x100 | 1 |   |   |
| 72 | Tłuczek do mięsa |   | 1 |   |   |
|  |  |  | Razem netto |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, że **okres gwarancji** (który będzie oceniany w kryterium oceny ofert „okres gwarancji”)

będzie wynosił ……………………….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego *(wymagany okres gwarancji min.24 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy).*

Składamy niniejszą ofertę : w imieniu własnym[[1]](#footnote-1)\*/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia[[2]](#footnote-2)\*.

Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia.

Wykonawca informuje, że (*zaznaczyć właściwe*)

☐ wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

☐ wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów /usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………. złotych netto\*.

\* *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

 *- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*

*- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*

*- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy odwróceniu cen ofertowych podatku VAT.*

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminiedo dnia **10 lipca 2018 r.**

Oświadczamy, że **zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy**, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności** i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na **czas wskazany w SIWZ.**

Oświadczamy, że przyjmujemy **warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ i w wyjaśnieniach do SIWZ.**

Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

* polegam/y na zdolnościach innych podmiotów
* nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów.

Oferta została złożona na ............ stronach.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………...

 ………………….……………………………………………………………………………………………………

( podpis Wykonawcy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)

 **Załącznik Nr 3 do SIWZ – oświadczenie**

**potwierdzające spełnienie warunków**

**udziału w postępowaniu**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca:  | Zamawiający:**Gmina Nysa**Urząd Miejski w Nysieul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa |

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż wyposażenia kuchni**

oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   punkcie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………….

...………………………………………………………………………………………..……………………….……………………., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

 **Załącznik Nr 4 do SIWZ – oświadczenie**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z**

**postępowania**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca:  | Zamawiający:**Gmina Nysa**Urząd Miejski w Nysieul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa |

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż wyposażenia kuchni**

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………..…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik Nr 5 do SIWZ – wykaz usług**

 .........................................................................

 Nazwa i adres Wykonawcy

**WYKAZ DOSTAW**

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż wyposażenia kuchni**

przedkładam/my **wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, **oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zamawiający | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość brutto |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |

Oświadczam/my\*, że:

a) poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców\* składającego ofertę,

b) poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, na potwierdzenie czego załączam/y\* w szczególności pisemne zobowiązanie o którym mowa w SIWZ

...................................., dnia ..............................

 .........................................................................................

podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik Nr 6 do SIWZ – oświadczenie o przynależności**

 .........................................................................

 Nazwa i adres Wykonawcy

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp**

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

realizację zadania pod nazwą:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż wyposażenia kuchni**

oświadczam, że na dzień składania ofert jako wykonawca:

 **nie należę\*** do grupy kapitałowej\*\*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.)

 **należę\*** do grupy kapitałowej\*\*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty:

 1)………………………………………………………………………………………………

 2)………………………………………………………………………………………………

*( lub lista w załączeniu)*

*W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................

(miejscowość i data )

..........................................................................................

podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy

**Uwaga**

**Oświadczenie wykonawca składa w terminie określonym w punkcie 6.5 SIWZ (strona 5)**

***\*****niepotrzebne skreślić*

**\*\****zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.*

1. \* Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)