Załącznik do

uchwały Nr XXXVI/558/09

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 23 września 2009r.

| Lp. | Nazwa środka trwałego - lokalizacja | Data protokołu odbioru | Zakres środka trwałego | Wartość środka trwałego ( zł ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – ul. Rodziewiczówny – Opawska w Nysie – I etap | 24.06.2009r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø315 – dł. 241,0 mb oraz ø200 – dł. 700,0 mb; studnie rewizyjne betonowe ø1000 – 22 szt. | 300 721,96 |
| 2. | Sieć wodociągowa – ul. Rodziewiczówny – Opawska w Nysie – I etap | 24.06.2009r. | Sieć wodociągowa z rur PCV ø 110 – dł. 490,0 mb oraz ø 90 dł. 295,0 mb; hydrant naziemny ø80 – 1szt. | 122 721,84 |
| 3. | Kanalizacja sanitarna – osiedle przy ul. Dunikowskiego, Witkiewicza, Braci Gierymskich w Nysie | 24.06.2009r | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø200 dł. 301,80 mb; studnie rewizyjne betonowe ø1000 – 13 szt. | 137 501,13 |
| 4. | Sieć wodociągowa – osiedle przy ul. Dunikowskiego, Witkiewicza, Braci Gierymskich w Nysie | 24.06.2009r. | Sieć wodociągowa z rur PCV ø 110 dł. 196,85 mb : hydrant ø 80 – 1 szt. | 41 015,75 |
|  | RAZEM |  |  | 601 960,68 |