Załącznik do

uchwały Nr XXX/454/09

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 11 marca  2009r.

| Lp. | Nazwa środka trwałego - lokalizacja | Data protokołu odbioru | Zakres środka trwałego | Wartość środka trwałego ( zł ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – ul. Waryńskiego w Nysie | 19.11.2008r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø200 – dł. 65,00 mb oraz ø160 – dł. 25,60 mb; studnie rewizyjne betonowe ø1000 – 3 szt.; studzienki systemowe PCV ø425 – 1 szt. | 34 976,85 |
| 2. | Sieć wodociągowa – ul. Waryńskiego w Nysie | 19.11.2008r. | Sieć wodociągowa z rur PE ø 90 – dł. 78,40 mb oraz ø 40 dł. 27,30 mb i ø32 dł. 25,80 mb; hydrant podziemny ø80 – 1 szt. | 34 035,45 |
| 3. | Kanalizacja sanitarna – Jędrzychów, dz. Nr 86/8 ( do posesji p. Jadwigi Krawiec ) | 05.12.2008r | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø200 dł. 17,0 mb oraz ø160 dł. 53,0 mb; studnie rewizyjne betonowe ø1000 – 2 szt. | 21 755,37 |
| 4. | Sieć wodociągowa – Jędrzychów, dz. Nr 86/8 ( do posesji p. Jadwigi Krawiec ) | 05.12.2008r. | Sieć wodociągowa z rur PCV ø 90 dł. 69,00 mb | 12 004,29 |
| 5. | Kanalizacja sanitarna – Głębinów, dz. Nr 145/51 i dz. Nr 145/52 ( do posesji p. Krzysztofa Francuz ) | 05.12.2008r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø200 dł. 81,36 mb oraz studnie PCV typu Kaczmarek ø1000/200 – 1szt. i ø 600/200 – 1 szt. | 37 425,68 |
| 6. | Sieć wodociągowa – Głębinów, dz. Nr 145/51 i dz. Nr 145/52 ( do posesji p. Krzysztofa Francuz ) | 05.12.2008r. | Sieć wodociągowa z rur PCV ø90 dł. 100,96 mb | 15 547,90 |
| 7. | Kanalizacja sanitarna – Nysa, ul. Granitowa, dz. Nr 128/74 ( do posesji p. Macieja Buczkowskiego ) | 05.12.2008r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø160 dł. 40,0 mb; studnie rewizyjne betonowe ø1000 – 1 szt. | 7 196,49 |
| 8. | Sieć wodociągowa – Nysa, ul. Granitowa, dz. Nr 128/74 ( do posesji p. Macieja Buczkowskiego ) | 05.12.2008r. | Sieć wodociągowa z rur PE ø32 dł. 34,0 mb | 4 327,83 |
| 9. | Kanalizacja sanitarna – Jędrzychów, dz. Nr 265/6 ( do posesji p. Bogusława Podpory ) | 23.12.2008r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø200 dł. 114,89 mb; studnie rewizyjne betonowe ø1000 - 5 szt. | 47 035,34 |
| 10. | Sieć wodociągowa – Jędrzychów, dz. Nr 265/6 ( do posesji p. Bogusława Podpory ) | 23.12.2008r. | Sieć wodociągowa z rur PCV ø90 dł. 56,07 mb oraz z rur ø110 dł. 56,78 mb; hydrant podziemny ø80 –1szt. | 20 200,67 |
| 11. | Kanalizacja sanitarna – Przełęk, budynek nr 8 | 23.12.2008r. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø160 dł. 4,50 mb | 5 174,35 |
| 12. | Kanalizacja sanitarna – Przełęk, Szkoła Podstawowa ( posesja nr 15 ) | 23.12.2008r. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø160 dł. 4,0 mb | 4 891,19 |
| 13. | Kanalizacja sanitarna – Nysa, ul. boczna do Łąkowej | 30.12.2008r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø160 dł. 45,40 mb; studnie rewizyjne betonowe ø1000 – 2 szt. | 22 085,54 |
| 14. | Sieć wodociągowa – Nysa, ul. boczna do Łąkowej | 30.12.2008r | Sieć wodociągowa z rur PCV ø32 dł. 22,0 mb | 8 315,21 |
| 15. | Kanalizacja sanitarna – Nysa, dzielnica Górna Wieś – ul. Niezapominajek, Róż, Bzów, Chabrów, Narcyzów | 19.12.2008r | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø160 dł. 110,78 mb | 35 474,80 |
| 16. | Sieć wodociągowa – Nysa, dzielnica Górna Wieś – ul. Niezapominajek, Róż, Bzów, Chabrów, Narcyzów | 19.12.2008r. | Sieć wodociągowa z rur PE ø110 dł. 624,71 mb oraz z rur PE ø32 dł. 131,41 mb | 142 198,71 |
|  | RAZEM |  |  | 452 645,67 |