PROJEKT

Załącznik do

uchwały Nr …………..														                    Rady Miejskiej w Nysie

z dnia ………….. 2011r.

| Lp. | Nazwa środka trwałego - lokalizacja | Data protokołu odbioru | Zakres środka trwałego | Wartość środka trwałego ( zł ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – ul. Karpacka w Nysie | 04.03.2011r. | Kanalizacja sanitarna z rur PVC ø 200 – dł. 390,40m; Ø 300 – dł. 9,40 m; rury ciśnieniowe PE Ø 160 – dł. 16,05 m; studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 – 22 szt.; kanalizacja sanitarna wykonana metodą relingu Ø 200 – dł. 79,95 m; przepompownia ścieków – 1kpl. | 519 600,01 |
| 2. | Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków – ul. Karpacka w Nysie | 07.09.2010r. | Linia kablowa YAKXS 4x70 mm2 – dł. 348 m; szafka złączowo – pomiarowa – 1 szt.; szafka złączowo – odbiorcza – 1 szt.; bednarka uziemiająca ocynkowana 30x4 mm; izolacyjna rura ochronna DVK-110 – dł. 65 m; izolacyjna rura ochronna SRS-G-110 – dł. 37 m. | 29 646,00 |
| 3. | Sieć wodociągowa – ul. boczna do ul. Kolejowej w Goświnowicach | 03.06.2011r | Sieć wodociągowa z rur PE Ø 32 – dł. 50,32 m ( przyłącza do działek nr 219/3 – 15,99 m; dz. nr 219/4 – 19,85 m; dz. nr 219/5 – 4,23 m; dz. nr 219/7 – 5,79 m; dz. nr 219/8 – 4,46 m). | 4 403,13 |
| 4. | Kanalizacja sanitarna – ul. boczna do ul. Kolejowej w Goświnowicach | 03.06.2011r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 160 – dł. 6,45 m ( przykanaliki do działek nr 219/3 – 2,58 m; dz. nr 219/5 – 1,81 m; dz. nr 219/7 – 2,06 m); studnia rewizyjna PP Ø 1000 – 1 szt. | 2 536,39 |
|  | RAZEM |  |  | 556 185,53 |