Załącznik do

uchwały Nr LI/764/10

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 06 października 2010r.

| Lp. | Nazwa środka trwałego - lokalizacja | Data protokołu odbioru | Zakres środka trwałego | Wartość środka trwałego ( zł ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – ul. Kisielewskiego w Nysie | 26.11.2009r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø 200 – dł. 28,26 mb oraz ø 160 – dł. 23,67 mb; | 9 045,79 |
| 2. | Sieć wodociągowa – ul. Kisielewskiego w Nysie | 26.11.2009r. | Sieć wodociągowa z rur PCV ø 32 – dł. 1,93 mb | 1 577,16 |
| 3. | Kanalizacja sanitarna – ul. Iwaszkiewicza w Nysie | 26.11.2009r | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø160 dł. 9,350 mb; | 1 072,39 |
| 4. | Sieć wodociągowa – ul. boczna do ulicy Chełmońskiego w Nysie | 18.12.2009r. | Sieć wodociągowa z rur PE ø 32 dł. 17,50 mb : | 4 987,76 |
| 5. | Kanalizacja sanitarna do budynku mieszkalnego nr 86 w Przełęku | 09.12.2009r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø 200 – dł. 24,60 mb oraz ø 160 – dł. 27,40 mb ; studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1000 – 3 szt. | 38 483,52 |
| 6. | Kanalizacja sanitarna do pawilonu sportowego w Goświnowicach | 09.12.2009r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø 160 – dł. 9,80 mb; studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1000 – 2 szt. | 18 071,00 |
| 7. | Kanalizacja sanitarna – ul. Szymanowskiego w Nysie | 21.12.2009r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø 200 – dł. 119,50 mb oraz ø 160 – dł. 46,0 mb; studnie betonowe ø 1000 – 3 szt.; studnie PCV Vawin ø 425 – 6 szt. | 39 164,71 |
| 8. | Sieć wodociągowa – droga do cmentarza w Goświnowicach | 21.12.2009r. | Sieć wodociągowa z rur PEHD ø 110 – dł. 131,50 mb hydrant podziemny ø 80 – 1 kpl. | 29 735,10 |
| 9. | Sieć wodociągowa – ul. boczna do ulicy Witkiewicza | 18.12.2009r. | Sieć wodociągowa z rur PE ø 32 – dł. 6,49 mb | 6 821,34 |
| 10. | Kanalizacja sanitarna – ul. boczna do ulicy Witkiewicza | 18.12.2009r. | Kanalizacja sanitarna z rur PE ø 200 – dł. 92,30 mb oraz ø 160 – dł. 15,20 mb | 48 457,94 |
| 11. | Sieć wodociągowa do budynku socjalnego w Kępnicy nr 31A ( dz. nr 100 ) | 18.12.2009r. | Sieć wodociągowa z rur PE ø 63 – dł. 24,0 mb | 5 074,01 |
| 12. | Kanalizacja sanitarna do budynku socjalnego w Kępnicy nr 31A ( dz. nr 100 ) | 18.12.2009r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø 160 – dł. 30,0 mb | 4 900,57 |
|  | RAZEM |  |  | 207 391,29 |