WIELOLETNI  PLAN –

PRZEDSIĘWZIĘCIA  I  NAKŁADY  INWESTYCYJNE

W LATACH  2009 – 2011

– finansowane ze środków własnych Spółki

| Lp. | ROK 2009 | Planowane nakłady / zł /- netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE |  |  |  |  |
| a). b). c). d). | Budowa – modernizacja sieci wod - kan Refundacja kosztów budowy sieci wod - kan – zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Modernizacja osadnika radialnego wstępnego nr 2 (I etap) na oczyszczalni ścieków Zakupy inwestycyjne – przedsięwzięcia rozwojowe – pompy – sprzęt specjalistyczny | 550.000 215.000 250.000 80.000 |  |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE |  |
| a). | Wykonanie monitoringu radiowego dotyczącego pracy i stanów awaryjnych przepompowni ścieków | 100.000 |  |
| III. KANALIZACJA DESZCZOWA |
| a). b). | Opracowanie dokumentacji technicznej na wyloty deszczowe Uzbrojenie jednego wylotu kanalizacji w urządzenie podczyszczające | 70.000 85.000 |
| IV. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI – koszty niekwalifikowane |
| a). b). c). | Biuro Obsługi Inwestycji – koszty utrzymania Koszty obsługi nieujęte w umowie nr 1/ 11/ 2006 Koszty finansowe pożyczek z WFOŚ i GW w Opolu oraz pożyczki pomostowej z NFOŚ i GW w Warszawie | 500.000 750.000 500.000 |
| Planowane nakłady roczne 2009 | 3.100.000 |
| Lp. | ROK 2010 | Planowane nakłady / zł /- netto |
| 1 | 2 | 3 |
| I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE |
| a). b). c). d). e). f). | Budowa – modernizacja sieci wod - kan Refundacja kosztów budowy sieci wod - kan – zgodnie z art.31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Modernizacja układu pompowni i automatyki w hydroforni przy ul. Słowiańskiej (zastosowanie pomp compact) Modernizacja osadnika radialnego wstępnego nr 2 (II etap) – oczyszczalnia ścieków Wymiana sond tlenowych w komorze biologicznej – oczyszczalnia ścieków Zakupy inwestycyjne – przedsięwzięcia rozwojowe – sprzęt – transport | 325.000 200.000 100.000 250.000 40.000 205.000 |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE |
| a). | Kontynuacja realizacji monitoringu radiowego dotyczącego pracy i stanów awaryjnych przepompowni ścieków | 100.00 |
| III. KANALIZACJA DESZCZOWA |
| a). | Uzbrojenie dwóch wylotów kanalizacji do rzeki w urządzenia podczyszczające | 150.000 |
| IV. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI – koszty niekwalifikowane |
| a). b). c). | Biuro Obsługi Inwestycji Koszty finansowe pożyczek z WFOŚ i GW oraz pożyczki pomostowej z NFOŚ i GW Spłata pierwszej pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu – rata nie uwzględnia pożyczki uzupełniającej | 450.000 650.000 800.000 |
| Planowane nakłady roczne 2010 | 3.270.000 |

| Lp. | ROK 2011 | Planowane nakłady / zł /- netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE |
| a). b). c). d). e). f). | Budowa – modernizacja sieci wod - kan Refundacja kosztów budowy sieci wod - kan – zgodnie z art.31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Modernizacja dachu Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbięcicach (pokrycie blachą) Modernizacja układu automatyki w chemicznej stacji strącania fosforu – oczyszczalnia ścieków Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (wymiana opraw na energooszczędne) – oczyszczalnia ścieków Zakupy inwestycyjne – przedsięwzięcia rozwojowe – sprzęt – transport | 300.000 300.000 60.000 30.000 25.000 240.000 |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE |
| a). b). | Kontynuacja realizacji monitoringu radiowego dotyczącego pracy i stanów awaryjnych przepompowni ścieków Wykonanie monitoringu radiowego poziomu wody na zbiornikach w Kopernikach i Hajdukach Nyskich | 150.000 30.000 |
| III. KANALIZACJA DESZCZOWA |
| a). | Uzbrojenie dwóch wylotów kanalizacji w urządzenie podczyszczające | 150.000 |
| IV. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI – koszty niekwalifikowane |
| a). b). c). | Utrzymanie Biura Obsługi Inwestycji Koszty finansowe pożyczek z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW Spłata pierwszej pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu – ( II rata) rata nie uwzględnia pożyczki uzupełniającej | 150.000 800.000 1.100.000 |
| Planowane nakłady roczne 2011 | 3.335000 |