PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTAWACH CIEPŁA

dla odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej

Nyskiej Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o.

48-300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a

- Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami )

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr104, poz.708, Nr 158, poz.1123, Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych, oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła ( Dz. U. 2007 Nr 133, poz. 924 )

W przypadku:

1) zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na    długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,

2) zagrożenia bezpieczeństwa osób,

3) zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych

– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej mogą być wprowadzone po wyczerpaniu, przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.

Minister właściwy do spraw gospodarki, z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia wojewody, może wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub jego części, ograniczenia w sprzedaży paliw stałych, oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła, w przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa wyżej.

Plan określa szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła dotyczą odbiorców pobierających ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, oraz technologii w postaci gorącej wody i pary

W okresie od 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy pobierający ciepło na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, żłobki, przedszkola, oraz inne obiekty użyteczności publicznej określone przez wojewodę

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na obniżeniu parametrów jakościowych, lub ilościowych nośnika ciepła nie powodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych, oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych + 100C ; w innych +50C

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła do odbiorców mogą być stosowane do wielkości gwarantujących utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji ciepłowniczej zapobiegającej zamarznięciu układu ciepłowniczego.

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło opracowują plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła polegające na zmniejszeniu, lub przerwaniu dostaw ciepła.

Plan podlega uzgodnieniu z wojewodą w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego

Plan podlega podaniu do wiadomości odbiorców poprzez ogłoszenia, lub w formie elektronicznej  przez umieszczenie na swojej stronie internetowej

- Charakterystyka działalności ciepłowniczej zakładu.

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. jest operatorem miejskiego systemu ciepłowniczego.

Działalność ciepłownicza prowadzona jest na podstawie posiadanej koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.

##### Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. opracowała  program pracy sieci cieplnej  na podstawie :

##### Pkt .1. Ustawy z  dnia 10 kwietnia 1997 , Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami.                                                                                      Pkt .2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki iz dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych / Dz .U .Nr 16, poz. 92 /

I        DANE OGÓLNE – CHAREKTERYSTYKA SIECI I ŹRÓDŁA CIEPŁA

- Źródło ciepła :

2 x WR – 25 – 29,1 MW x 2 =58,2 MW

1x Babcock Omnimat 22 HWA 580 ( KG- 3) – 5,8 MW

1x Babcock Omnimat 23 HWA 580 ( KG - 4) – 5,8 MW

1 x OMNIBLOC DWH 1650 ( KGO 2) 16,5 MW

- Sieć cieplna przesyłowa .

##### Istnieją dwa przyłącza do źródła ciepła :

Kierunek Nysa – Południe        - 2 x DN 300

Kierunek Nysa – Północ           - 2 x DN 500

Parametry pracy sieci :

- temperatura zasilania : 150(C  / 80(C poza sezonem grzewczym

- temperatura powrotu : 70(C    / 35(C poza sezonem grzewczym

- ciśnienie statyczne : 0,55Mpa

z możliwością  zmiany

- ciśnienie dop. max . :1,6Mpa         od potrzeb eksploatacji ,

- sposób regulacji : jakościowa - ilościowa

III. Zapas paliwa.

W celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej, zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych ( Dz.U.2003 Nr 39, poz.338 ) Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. utrzymuje minimalne wielkości zapasów zgodnie z tym Zarządzeniem.

Spółka posiada podpisaną umowę na dostawę gazu ziemnego ilości 24000 tyś. m3/rok z mocą zamówioną 1000 m3/h.

IV. Wprowadzanie ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Wykaz obiektów, w których ograniczenia w dostawie ciepła nie mogą powodować zakłóceń w ich funkcjonowaniu stanowi Załącznik Nr 1.

W  przypadku wyczerpania przez Nyską Energetykę Cieplna – Nysa Sp. z o.o.  wszelkich możliwych środków służących zaopatrzeniu ciepłowni w opał, w powiązaniu z sytuacją, gdy zapas paliwa zmniejszy się do 50% zapasu minimalnego Nyska Energetyka Cieplna Sp.  z o.o wystąpi do Wojewody z wnioskiem o wprowadzenie  następujących ograniczeń w dostawach ciepła :

- przy temperaturze zewnętrznej > 00C przerwanie dostaw ciepła na c.w.u. i c.o.

- przy temperaturze zewnętrznej < 00C przerwanie dostaw ciepła na c.w.u. i ograniczenie dostaw na c.o.

Wykazy obiektów, do których może nastąpić przerwanie, lub ograniczenie dostaw ciepła :

- FPN , ul. Słowiańska 7

- Spółdzielnia „Odnowa”, Plac Kilińskiego 2

- Dom Chleba PPHU Grześ, ul. Wrocławska

- Firma SFINKS, ul. KEN 48

- Nyski Dom Kultury, ul. Wałowa 7

- Vista Bella,  Rakszewski ul. Krzywoustego 3

- PPHU Bustan , ul. Ujejskiego 17/19

- PSS, ul. Wrocławska 11- 11C

- Kościół Zielonoświątkowy, ul. Chodowieckiego 2

- Sklep Łyko, ul. Korczaka 1B

- Sklep Mysona, ul. Korczaka 1A

- Sklep Zdanowicz, ul. Korczaka 1A

- Cech Rzemiosł Różnych, ul. Armii Krajowej 26

- PZU Życie, ul. Królowej Jadwigi 4

- NOR ul, Piłsudskiego 40

- PH „KARO”, ul. Wyzwolenia 4

- PH „Sprint”, ul. Wyzwolenia 6

- Jeronimo Martins ul. K. Miarki 8

- Roltech, ul. Nowowiejska 3

- Pomet, ul. Kościuszki 6

- KS Polonia, ul. Sudecka

- RZI, ul. Marcinkowskiego 2-4

- ARIES, ul. Racławicka 2B

- EKO, ul. Kossaka

- Finans, ul. Prudnicka 12, Drzymały , Bema 2

- Biblioteka Publiczna , ul. Sukiennicza 2

- GOFAST, ul. Podolska 18

- OLBUDII, ul. Kusocińskiego 33A

- Kotwiński- Kantor, ul. Rynek 36A

- NETWORK, ul. Kusocińskiego 18A

- S.C. Jaworscy, ul.Grodkowska 46

- MAGMOD, ul. Drzymały 1

- Prochot, ul. Bielawska 7A

- Aceris, ul. Bielawska 5A

- Firma Swarzędz, ul. Morcinka

Uzgodniony z Wojewodą opolskim Plan ograniczeń w zakresie zaopatrzenia w ciepło zamieszczony zostaje na stronie internetowej BIP URZĘDU MIEJSKIEGO w Nysie.

Opracował :                                                                             Zatwierdził :

Uzgodnił :