|  | Projekt Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” |  |
| --- | --- | --- |

Zamawiający

Nyska Energetyka Cieplna-Nysa  Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 10a,  48-300 Nysa, Polska

Tel.: +48 774338144  Fax.: +48 774338144 wew. 110

www.bip.nysa.tensoft.pl/index.php?gid=59b4b7b50504bbb58bca6fa316daf53f&pos=4_4#menuscroll

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                2/RPO/2010

Nysa, dnia 30.12.2010 r.

Odpowiedź Zamawiającego Nr 1

z dnia 30.12.2010 r.

na pytania Wykonawców

do

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy

ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania z dnia 23.12.2010 r.

Pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert do dnia 17.01.2011 r. W konsekwencji dokonania zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający zmieni SIWZ w tym zakresie oraz dokona stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

Pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania silnika z 12 cylindrami. Pozostałe warunki opisane w  Załączniku Nr 1 - Programie funkcjonalno – użytkowym do Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dopuści układ kogeneracyjny, w którym moc cieplna będzie porównywalna z mocą elektryczną a parametry znamionowe nie będą niższe od wymaganych określonych w Części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Złącznik Nr 1c - Wzór wykazu wiążących parametrów deklarowanych agregatu prądotwórczego.

Pytania z dnia 28.12.2010 r.

Pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 2:

Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje usługi serwisowej urządzenia. Zamawiający dopełni formalności związane z ważnością gwarancji.

Pytanie 3

Odpowiedź na pytanie 3:

Zarówno parametry deklarowane jak również kary za niedotrzymanie tych parametrów są opisane w części II SIWZ – Wzór umowy ( Kontrakt ) w klauzuli 11.12 [Niedotrzymanie wiążących parametrów deklarowanych oraz parametrów środowiskowych] oraz  w Części I SIWZ – IDW w Załączniku nr 1a do Oferty – Dane kontraktowe.

Pytanie 4

Odpowiedź na pytanie 4:

Inwestor nie wyraża zgody na wykreślenie z SIWZ zapisów dotyczących rękojmi.

W charakterze ogólniejszej refleksji stwierdzić należy, że prawo do rękojmi za wady dzieła nie jest tożsame z prawem do dochodzenia roszczeń przez inwestora z tytułu gwarancji jakości, która ma zupełnie inny charakter co do istoty sprawy. Gwarancja jakości ma swoje źródło w autonomii kontraktowej stron umowy o roboty budowlane, w której w jednej z klauzul powinno być zawarte zobowiązanie wykonawcy, że na roboty udzieli określonej gwarancji.

Według art. 577 k.c. podstawę do dochodzenia roszczeń z gwarancji jakości stanowi dokument gwarancyjny. Wystawca dokumentu gwarancyjnego (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Z kolei Wykonawca, jako sprzedawca dzieła, jest odpowiedzialny wobec inwestora za ujawnione wady dzieła i dlatego na podstawie art. 637 § 1 i 2 k.c. przy uwzględnieniu także art. 639 k.c. inwestor ujawniając wady wykonania robót (obiektu) może skorzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła. Prawo do rękojmi nie jest uzależnione od winy wykonawcy, ani od szkody, jaką poniósł inwestor. Po prostu, ochrona z tytułu rękojmi za wady przysługuje z samego faktu ujawnienia wad dzieła, po okresie odbioru robót i w czasie objętym ustawową rękojmią.

Reasumując, skoro w stosunkach zobowiązaniowych inwestora z wykonawcą robót budowlanych ustawodawca dopuszcza zastosowanie narzędzi zabezpieczających w postaci rękojmi za wady i gwarancji jakości, celem ochrony swoich interesów Zamawiający, w pełni korzysta z przysługujących możliwości.

Kierownik Zamawiającego

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.12.2010 r.