Załącznik do

uchwały Nr VI/54/11														                    Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 marca 2011r.

| Lp. | Nazwa środka trwałego - lokalizacja | Data protokołu odbioru | Zakres środka trwałego | Wartość środka trwałego ( zł ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sieć wodociągowa – ul. Parkowa w Białej Nyskiej | 13.08.2010r. | Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE ø 63 – dł. 89,50 mb. | 28 670,58 |
| 2. | Kanalizacja sanitarna – ul. Kordeckiego w Nysie | 28.09.2010r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø 200 – dł. 336,60 mb; studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 – 15 szt.; kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 90 – dł. 14,50 mb. | 96 144,20 |
| 3. | Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Kordeckiego w Nysie | 28.09.2010r | Pompownia systemowa Purator, pompy ABS – 2 szt. rozdzielnica sterująca RP-38. | 30 107,87 |
| 4. | Ogrodzenie przepompowni ścieków sanitarnych – ul. Kordeckiego w Nysie | 28.09.2010r. | Ogrodzenie typu BEKAERT PANEL wokół przepompowni L - 20,40 mb., wys. 1,83 m; brama 0,9x1,8 m | 28 421,33 |
| 5. | Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków – ul. Kordeckiego w Nysie | 28.09.2010r. | Kabel zasilający eNN długość 24,15 mb; | 4 260,66 |
| 6. | Kanalizacja sanitarna – ul. Gombrowicza w Nysie | 29.11.2010r. | Kanalizacja sanitarna z rur PCV ø 160 – dł.30,05 mb. | 26 446,96 |
| 7. | Sieć wodociągowa – ul. Gombrowicza w Nysie | 29.11.2010r. | Sieć wodociągowa z rur PEHD ø 40 – dł. 35,40 mb. | 14 270,30 |
|  | RAZEM |  |  | 228 321,90 |